T.C

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ

AMBULANS VE AMBULANSTAKİ TIBBİ CİHAZLARIN TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON ve STERİLİZASYON TALİMATI

Talimat No:

Düzenleme Tarihi: 25.11.2017

Yenileme Tarihi:

Hazırlayanlar: Hemş. Dilek Sinağ, Hemş. Nesrin Altındağ Okekar, Hemş. Melike Kurt, Yard. Doc. Emel Azak Karali

1.AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde acil yardım ambulanslarının ve ambulans içindeki tıbbi malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin standardize edilmesidir.

2.KAPSAM:  KOÜ Araştırma Hastanesi acil yardım ambulansı ve içindeki tıbbı malzemelerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından temizlik personeli, ambulans şöförü ve temizlik şirketi sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden temizlik şirketi sorumlusu,   Acil sorumlu müdür yardımcısı, Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi ve Başhekimlik sorumludur.

EN.TL.38.0272                 Y.Tarihi :29.11.2017                 Rev.No : 0   	          Rev.Tarihi : 0

4. UYGULAMA

4. 1. Genel İlkeler

- Uygulama sırasında temizlik personeli  “El Hijyeni Talimatı’’ na göre ellerini yıkamalıdır.

- Eldiven ‘‘Eldiven Kullanımı Talimatı’’ önerilerine uyularak kullanılmalıdır.

- Temizlik başlamadan önce malzemeler eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.

- Dezenfektanlar  “Hastane Temizliği Talimatı”na uygun kullanılmalıdır.

- Yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük çamaşır suyu kullanılmalıdır (1 L suya 10 cc (%1) çamaşır suyu).

- Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk çamaşır suyu kullanılmalıdır (1 L suya 100 cc (%10) çamaşır suyu).

- Cihazların temizliğinde ‘‘Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu Talimatı’’ ve ‘‘Servislerde Kullanılan Tıbbi Alet ve Malzemelerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu Talimatı’’ ilkelerine uyulmalıdır.

- Ambulans güneş ışığında bırakılmamaya özen gösterilmelidir.

- Araç olağan koşullarda sabah saatlerinde yıkanmalıdır.

- Araç yıkanırken sabun olarak bulaşık deterjanı kullanılmamalıdır.

- Ambulanslar rutin olarak 7 (yedi) günde bir detaylı olarak ve her vakadan sonra genel olarak temizlenmelidir.

4.2. Ambulansın İç Temizliği

- Hastanın temas ettiği her yüzey temizlenmelidir.

- Ambulans içerisindeki dolap sistemi, tavan ve tavan kaplaması ile yan panel

kaplamalarının temizliğinde uygun dezenfektan kullanılmalıdır.

- Temizliğe çöplerin toplanmasıyla başlanılmalıdır.

- Öncelikle köşelerden başlanarak araç içi zemini uygun biçimde süpürülmelidir.

- Ilık sabunlu su ile yer yüzeyi temizlenmelidir.

- Yumuşak bezle mutlaka kurulama işlemi yapılmalıdır.

- Sonrasında araç bir süre havalandırılmalıdır.

4.3. Ambulansın Dış Temizliği

- Ambulansı yıkamada öncelikle tekerlek ve jantlar yıkanmalı ve çamurlarının

akıtılması sağlanmalıdır.

- Aracın tepesinden başlanarak aracın üstü, önü, arkası ve yanları ılık veya soğuk su ile

yıkanmalıdır.

- Sabun veya araç şampuanı su ile köpürtülmelidir.

- Uygun fırçayla tepeden başlayarak tüm dış yüzey yıkanmalıdır.

- Temiz su ile aynı şekilde durulama yapılmalıdır.

- Yumuşak bezle mutlaka kurulama işlemi yapılmalıdır.

4.4. Tüm Sedyelerin Bakım ve Temizliği

- Kan ve vücut sıvıları ile bulaş yoksa düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

- Tüm sedyelerin temizliğinde uygun konsantrasyonda (yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük, kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk) çamaşır suyu kullanılmalıdır.

- Sedyede var olan malzemeler hazırlanan uygun dezenfektan ile suda yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile silinmeli, sonrasında durulanmalı ve kurulanarak işlem tamamlanmalıdır.

- Sedyelerin temizliği haftada bir ve her vakadan sonra rutin olarak tekrarlanmalıdır.

- Hareketli parçaları olan sedyeler haftada bir kez yağlanmalı, oluşan yağ fazlalığı yağlanan malzemenin üzerinden silinmelidir.

4.5. Sırt Tahtası (Spine Board)

- Kan ve vücut sıvıları ile bulaş yoksa düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

- Sırt tahtası ve baş tespit yastığı hazırlanan uygun konsantrasyonda (yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük, kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk) çamaşır suyu ile suda yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile silinmeli, sonrasında durulanmalı ve kurulanarak işlem tamamlanmalıdır.

- Temizleme işlemi her hastaya kullanım sonrasında tekrarlanmalıdır.

4.6. Vakum Aspiratörünün Bakım ve Temizliği

- Kan ve vücut sıvıları ile bulaş yoksa düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

- Toplama kavanozunun içindeki atıkları kapağını açarak veya üstündeki büyük delikten tuvalete boşaltılmalı, önce su ile sonrasında uygun konsantrasyondaki (yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük, kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk) çamaşır suyu ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

- Hortumlar çeşme suyu ile yıkanmalı ve içerisinden uygun konsantrasyondaki çamaşır suyu geçirilmeli, sonrasında su ile durulanıp, kuru olarak saklanmalıdır.

- Her aspirasyon işleminde tek kullanımlık aspirasyon sondaları kullanılmalı, kullanılmış aspirasyon sondaları tıbbı atık kutusuna atılmalıdır.

- Uygun biçimde toplanan malzeme çantasına yerleştirilerek işlem tamamlanmalıdır.

4.7. Hasta Acil Bakım Ekipmanlarının Bakım ve Temizliği

- Kan ve vücut sıvıları ile bulaş yoksa düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

- Şişme atelleri, boyunluk seti, canlandırma çantası, tansiyon aleti ve diagnostik set (otoskop, oftalmoskop ve kineskoptan) uygun konsantrasyondaki (yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük, kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk  çamaşır suyu veya  %70’lik etil alkol ile ıslatılmış bez  yada  alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı (sprey şekli)) ile tüm yüzeyleri silinmeli, sonrasında durulanmalı ve kurulanarak işlem tamamlanmalıdır.

- Acil bakım ekipmanları temizliği  her kullanım sonrasında  ve haftada bir rutin olarak tekrarlanmalıdır.

- Temizlik ve bakım işlemi bittikten sonra her biri uygun şekilde çantasına veya ambulansın iç bölmesine düzgün olarak yerleştirilmelidir.

- Şişme ateller düzenli bir şekilde her kulanım sonrasında fermuarlarının çalışması ve delik açısından kontrol edilmelidir.

4.8. Portatif Oksijen ve Çantasının Bakım ve Temizliği

- Kan ve vücut sıvıları ile bulaş yoksa düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

- Her nöbet değişimi sırasında portatif oksijen tüpünün dolu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Portatif oksijen, sabit oksijen sistemi ve manometreleri hazırlanan uygun konsantrasyondaki (yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük, kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk) çamaşır suyu ile yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile iç ve dış olmak üzere tüm yüzeyi silinmelidir.

- Sırt çantasında kullanılıyorsa haftada bir kez sırt çantası hazırlanan uygun konsantrasyondaki (yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük, kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk) çamaşır suyu  ile yıkanmalı, sonrasında bol su ile durulanmalı ve kurulanarak işlem tamamlanmalıdır.

- Sabit oksijen sisteminde bulunan su haznesi hazırlanan uygun konsantrasyondaki solüsyonla yıkanmalı, sonrasında bol su ile durulanmalı ve uygun miktarda distile su ile doldurulmalıdır.

- Basit oksijen maskeleri tek kullanımlık olmalı, kullanıldıktan sonra atılmalıdır.

4.9. Kurtarma Yeleğinin Bakım ve Temizliği

- Kan ve vücut sıvıları ile bulaş yoksa düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

- Kurtarma yeleği kullanıldıktan sonra düz bir yüzeye yayılarak uygun konsantrasyondaki  (yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük, kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk) çamaşır suyu ile silinmeli, sonrasında durulanmalı ve kurulanarak işlem tamamlanmalıdır.

- Temizlik işlemi bittikten sonra tekrar paketlenmeli, sırt kısmı üste gelecek şekilde düz bir yüzeye yayılmalıdır.

- Göğüs kemerleri zikzak şekilde katlanmalı ve Velcro tutucularla tutturulmalıdır.

- Yeleği sarmaya, tokalar iç tarafa bakacak şekilde göğüs kemerleri (hastanın sağ tarafı) tarafından başlanmalıdır.

- Boyun desteği ve alın/çene kemerleri yelekle beraber veya ayrı olarak sarılmalı, bütün parçalar taşıma çantasına yerleştirilmelidir.

4.10. Mekanik Ventilatör ve Parçalarının Bakım ve Temizliği

- Ventilatörlerin iç temizlik, bakım ve dezenfeksiyon işlemlerinde üretici firma önerileri dikkate alınmalıdır.

- Ünitenin iç kısmına sıvıların girmemesine dikkat edilmelidir.

- Ventilatörün dış yüzeyleri, günlük olarak su ve deterjanla temizlenmelidir.

- Uygun konsantrasyondaki  (yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük, kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk ) çamaşır suyu  ile ekran, panel gibi hassas yüzeyleri, tercihen %70’lik alkol veya alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı (sprey şekli) ile dezenfekte edilmelidir. Kan ve vücut sıvıları ile bulaş yoksa düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

- Solunum devrelerine yüksek düzey dezenfeksiyon yapılmalı, kurulanmalı ve filtresi değiştirilerek tekrar kullanılmalıdır.

- Mekanik ventilatör parçaları ön temizliği yapıldıktan sonra sterilize edilmeli veya yüksek düzey dezenfeksiyon yapılmalıdır.

4.11. Defibrilatör ve Parçalarının Bakım ve Temizliği

- Her kullanımdan sonra tüm yüzeyi ,derivasyon ve pulsa oksimetre kabloları uygun konsantrasyondaki (yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük, kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk ) çamaşır suyu ile suda  yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile silinmeli, sonrasında durulanmalı ve kurulanarak işlem tamamlanmalıdır. Kan ve vücut sıvıları ile bulaş yoksa düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

- Defibrilatörün kaşıkları asla jelli bırakılmamalı, her kullanımdan sonra nemli bezle tam olarak jelden arındırılmalıdır.

- Tam olarak jelden arınan kaşıklar (kesinlikle) kurulanarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.

- EKG elektrotları temizliğin ardından cihaza takılmalı ve müdahaleye hazır hale getirilmelidir.

- Kış aylarında iletken jel sertleştiğinden cihaz üzerinde bulundurulmamalıdır.

4.12. Laringoskop Seti ve Bladelerin Bakım ve Temizliği

- Her kullanımdan sonra yüksek düzey dezenfeksiyon ya da sterilizasyon uygulanmalıdır.

- Her nöbet değişiminde öncelikle kontrol edilmeli, bladelerin ampullerinin sağlam olup olmadığına bakılmalıdır.

- Laringoskopun pili kontrol edilmeli, zayıflamış piller değiştirilmelidir.

- Her kullanım sonrasında bleyt setinden ayrılarak akan suyun altından geçirilerek mekanik temizliği yapılmalı, yüksek düzey dezenfeksiyon yada sterilizasyonu sağlanmalıdır.

- Kilitli poşet içerisinde çantasına yerleştirilerek işlem tamamlanmalıdır.

- Temizlik işlemleri sırasında özellikle ampüllerin kıvrımlarına dikkat edilmelidir.

4.13. Ambu Setinin Bakım ve Temizliği

- Her kullanımdan sonra yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanmalıdır.

- Ambu ve setinin her kullanımdan sonra mutlaka temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir.

- Ambu kullanıldıktan sonra hazırlanan uygun konsantrasyondaki solüsyon ile yıkanmalı, sonrasında bol su ile durulanmalı ve kurulanarak işlem tamamlanmalıdır.

- Ambu konnektörü yerinden çıkarılarak uygun konsantrasyondaki solüsyon ile yıkanmalı, sonrasında durulanmalı ve kuturularak yerine takılmalıdır.

- Ambu ve “airway”ler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır.

KAYNAKLAR

- Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10.01.2013 tarih ve 99050341 sayılı Ambulans ve Tıbbı Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı konulu yazısı.

- Polat ZM, Gürel S, Altındiş S. Hasta Güvenliğinde Ambulans Hijyeni. J hum rhyhm-March 2017; 3(1): 20-24.