T.C

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ

YENİDOĞAN YBÜ’DE

CİHAZ VE MALZEMELERİN TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU ve BAKIMI TALİMATI

Talimat No:

Düzenleme Tarihi

Yenileme Tarihi:

Hazırlayanlar: Uzm.Dr. Emel Azak Karali, Hemş.İlkay Tuna, Doç.Dr. Ayla Günlemez, Prof.Dr. Ayşe Willke

1. AMAÇ: Yenidoğan YBÜ’deki cihaz ve malzemelerin bakım ve temizlik ilkelerini belirlemektir.

2. KAPSAM: : Yenidoğan YBÜ’deki cihaz ve malzemelerin bakım ve temizliği ile ilgili faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından yenidoğan YBÜ’de görev alan hastane çalışanları sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden YD YBÜ sorumlu hekimi,  Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi ve Başhekimlik sorumludur.

Form No : 38.0020 Rev.No : 0 KOÜ ARŞ.VE UYG.HAST. Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10.km K OCAELİ Y.Tarihi : 20.06.2011 Rev.Tarihi : 0 TEL: Santral (0 262) 303 75 75 – Enfeksiyon Kontrol Komitesi : (0 262) 303 82 26

CİHAZ VE MALZEMELERİN TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU ve BAKIMI TALİMATI

4. UYGULAMA

4.1. Genel ilkeler

- Bebekler arasında araç ve sarf malzemeleri paylaşılmamalıdır.

- İlaç ve IV sıvıların hazırlanması için ayrı bir alan olmalı, bu alan biyolojik materyaller için depolama alanı olmamalıdır.

4.2. Solunum devreleri ve nemlendiriciler

- Ventilatörlerin temizlik, bakım ve dezenfeksiyonu üretici firmaca belirlenen şekilde ve her hasta değişiminde yapılmalıdır.

- Mekanik ventilatörlerin iç makineleri rutin olarak sterilize ve dezenfekte edilmemelidir.

- Ventilatör hortumları sık manipüle edilmemeli,  48  saatten daha kısa sürede değiştirilmemeli, kirlenme, tıkanma (sekresyon, kan vb ile) olduğu zaman değiştirilmelidir.

- Ventilatörün tüp kısmında biriken  sıvılar periyodik olarak atılmalı, hastaya doğru akması engellenmelidir.

- Hasta ile ilgili ek sorun yoksa hasta başı 45 derece olacak şekilde pozisyon verilmelidir.

- Aspirasyon işlemi steril  şartlarda yapılmalı, aspirasyon işleminde ‘‘Solunum Sekresyonlarının Aspire Edilmesi Talimatı’’na uyulmalıdır.

- Solunum tedavisinde kullanılan tüm yarı kritik donanım ve malzemelere yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanmalı, ‘‘Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu Talimatı’’ ve ‘‘Servislerde Kullanılan Tıbbi Alet ve Malzemelerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu Talimatı’’ ilkelerine uyulmalıdır.

- Bu kaplar 12-24 saatte bir tamamen boşaltılmalı, temizlenmeli, kurulanmalı ve steril su ile doldurulmalı; haftada bir veya her bebek  değişiminde steril edilmelidir.

- Nebulizatör ve nemlendiriciler için steril su kullanılmalıdır.

38.0020_S2

CİHAZ VE MALZEMELERİN TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU ve BAKIMI TALİMATI

4.3. Aspiratör hortumu ve diğer apereyler

- Her uygulama sonrası temizlenip sterilize edilmelidir.

- Her aspirasyonda tek kullanımlık veya steril kateterler kullanılmalıdır.

- Aspiratör kavanozu dolduktan sonra hemen dökülmeli, tüpleri yıkanıp dezenfeksiyon uygulanmalıdır.

4.4. Oksijen nemlendiricileri

- Üretici firmanın talimatları izlenmelidir.

- Bir hasta tarafından kullanımı bitince, fonksiyonu bozulduğunda veya gözle görünür bir kontaminasyon olduğunda değiştirilmelidir.

- Haftada 2 kez 500 ppm klor çözeltisi ile 15 dk dezenfekte edilmelidir.

- Manometre içindeki steril distile su günlük değiştirilmelidir.

- Kullanılmayan manometreler kuru saklanmalıdır.

- Her hasta değişiminde su hazneleri etilen etilen oksit ile sterilize edilmelidir.

4.5. Resusitasyon aletleri

- Ambu ve “airway”ler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır.

- Resüsitasyon aletleri  (el ambuları laringoskop, bleyt) hastadan hastaya geçişlerde sterilize edilmeli veya yüksek düzey dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.

- İzolasyon odasında kullanılan ortak ekipman, gereksinimi bitene kadar bu odada kalmalıdır.

38.0020_S3

CİHAZ VE MALZEMELERİN TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU ve BAKIMI TALİMATI

4.6. Endotrakeal Tüpler

- Kauçuk endotrakeal tüpler soğukta ve güneş ışığından uzakta saklanmalıdır.

- Eğim ve şekillerinin devamlılığını sağlamak için, daire şeklinde kutularda saklanmaları tercih edilmelidir.

- Tüplerin bakım ve temizlenmesinde öncelikle tüp, su ve fırça yardımıyla mekanik olarak temizlenmelidir.

- Otoklavlama (buhar sterilizasyonu), gaz sterilizasyonu veya kimyasal sterilizasyon yöntemlerinden biri ile steril edilmelidir.

- Steril koşullarda depolanarak saklanmalıdır.

4.6. Diğer aletler

- Enfekte her hasta için ayrı bir glukometre kullanılmalıdır.

- Her hastaya bir glukometre ayrılamıyorsa başka hastada kullanılmadan önce dış yüzeyi dezenfekte edilmelidir.

- Tartılar rutin olarak, kirlendiğinde ve hasta kullanımından sonra dezenfekte edilmelidir.

- Stetetoskop, oftalmoskop, mezuralar bir hastaya ayrılmalı veya her hastaya geçerken alkolle dekontamine edilmelidir.

- Tek kullanımlık otoskop uçları ve dil basacakları kullanılmalıdır.

- Tekrar kullanılabilenler her hastadan sonra deterjan-su ile yıkanmalı ve  sterilize edilmelidir.

- Elektronik termometre propları ve kordonları günlük olarak ve kirlendiğinde %70-90 alkolle dezenfekte edilmelidir.

- Diğer problar, tekrar kullanılabilir kan basıncı kafları, hastadan hastaya geçerken ve kirlendiğinde %70 alkol, çamaşır suyu veya fenoliklerle temizlenmelidir.

- Su kaynaklı organizmalar için riskler en aza indirilmelidir.

KAYNAKLAR

- Akın İM, Okulu E. Yenidoğan Yoğun Bakım Protokolleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Ankara 2010.

- Yenidoğan Ünitelerinde Enfeksiyon Yönetimi.www.hastaneenfeksiyonlari.rshm.gov.tr

38.0020_S4